## 第三面 住戸共通
設計内容説明書【共同住宅等－住戸評価用】 | [24 empty] | （第三面）
□ | 住戸タイプ別 | [23 empty] | ※表示内容が変わるタイプがある場合は「タイプ名」を記入して使用してください。
住戸タイプ名
□ | 住戸共通
| 性能表示 |  |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [16 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  |  |  | 項目 | 項目 |  | 設 計 内 容 | [12 empty] | 記 載 図 書
火災時の安全 | ２－１ |  |  | 等級 | 感知部分 | 種類 |  | □ | 自動火災報知設備等 | [11 empty] | □ | 仕様書 | 評価員 記入欄
| 感知警報装 | [6 empty] | □ | 住宅用防災警報器等 |  |  | （ | □ | ネットワーク化されている ） | [6 empty] | □ | 平面図
| 置設置等級 | [6 empty] | □ | 住宅用防災報知設備等 | [11 empty] | □ | 設備図
| (自住戸火災時) |  |  |  |  | 設置場所 |  | □ | 寝室、居室、台所等、階段（等級4,3） | [11 empty] | □ |  |  | □
[8 empty] | □ | 寝室、台所等（等級2）
[8 empty] | □ | 消防法に定める場所（等級1）
[6 empty] | 種別・感度 |  | □ | 種別及び感度の基準に適合している
[6 empty] | 取付け位置 |  | □ | 基準に適合した位置に設置している
[5 empty] | 警報部分 | 音響性能 |  | □ | 警報音70dB以上 |  | □ | 警報音85dB以上 |  |  |  |  | □ | その他
[6 empty] | 設置場所 |  | □ | 居室のある各階に設置
[9 empty] | □ | 150㎡毎設置 |  | □ | 350㎡毎設置 |  |  |  |  | □ | その他
※等級4の場合のみ記入
維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  |  | 等級 | 専用配管 | コンクリート |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への | [11 empty] | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 維持管理 |  |  |  |  | 内埋込み配管 |  |  | 埋め込み無し（コンクリートブロックを含む） | [11 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  |  |  |  | 他住戸内の専 |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の他住戸専用部内への | [11 empty] | □ | 平面図 |  | □
| （専用配管） |  |  |  |  | 用部内の設置 |  |  | 設置無し | [11 empty] | □ | 基礎伏図
[5 empty] | 地中 | 埋設管上の |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し | [11 empty] | □ | 構造図
[5 empty] | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | ( | □ | 適用除外の土間コン打設有 |  |  |  |  | □ | 条例等による適用外の地域 ） |  |  |  |  | □ | 設備図
[5 empty] | 排水管の | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である | [11 empty] | □
[5 empty] | 性状等 | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[5 empty] | 専用 | 排水管の |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
[5 empty] | 排水管 | 清掃措置 | [13 empty] | ※等級3の場合のみ記入
[5 empty] | 配管 | 主要接合部等 |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
[5 empty] | 点検口 | の点検措置 | [13 empty] | ※等級3の場合のみ記入
| ４－４ |  |  | 設計 | 構造躯体 | 躯体天井高 |  | 別紙躯体天井高一覧表、別紙計算書等による | [12 empty] | □ | 矩計図 | 評価員 記入欄
| 更新対策 |  |  | 内容 | [16 empty] | □ | 計算書
| (住戸専用部） |  |  | 説明欄 |  | 住宅専用部の | [14 empty] | □ | 躯体天井高 |  | □
|  |  |  | と同様 |  | 構造躯体の | [15 empty] | 一覧表
| □ | 該当なし |  |  |  | 壁又は柱 | [14 empty] | □
温熱環境 | ５－１ |  |  | 等級 | 適用する | □ | 熱損失 | □ | 熱損失係数（Ｑ値）の基準に適合している | [11 empty] | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 省エネルギー |  |  |  | 基準 |  | 係数等 |  | □ | 夏期日射取得係数（μ値）計算を行っている | [10 empty] | □ | 矩計図
| 対策等級 | [5 empty] | の基準 |  | □ | 窓の夏期日射侵入率（η値）基準に適合している | [10 empty] | □ | 建具表 |  | □
| （ |  | ）地域 | [5 empty] | □ | 夏期日射に関する建具等の基準に適合している | [10 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | □ | 熱貫流率 | □ | 断熱構造とする部分の基準に適合している | [11 empty] | □
[7 empty] | 等の基準 | ・ | 躯体の断熱 |  | □ | 熱貫流率 |  |  |  |  | □ | 熱抵抗値
[8 empty] | ・ | 開口部の断熱 |  | □ | 熱貫流率 |  |  |  |  | □ | 建具等基準
[8 empty] | ・ | 開口部等の日射 |  | □ | 夏期日射侵入率 |  |  |  |  | □ | 建具等基準
[11 empty] | □ | 夏期日射取得係数
[8 empty] | □ | トレードオフ規定等の適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | 緩和の適用 |  | □ | 開口部の断熱(２％緩和） |  |  |  | □ | 開口部等の日射(４％緩和）
[5 empty] | 結露防止 | 繊維系断熱材 |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 （ |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 ）
[5 empty] | 対策 | 防湿層の設置 |  | □ | 防湿層の設置有り |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | 通気層 |  | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層を設置）
[6 empty] | の設置 |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | 断熱材の施工 |  | □ | 躯体面に断熱材を全面密着 | [10 empty] | ※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等で内断熱工法の場合
[5 empty] | 熱橋部対策 |  |  | □ | 断熱補強有り |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
※鉄筋コンクリート造等の場合のみ記入
[5 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(表紙に記入）
Note on F10: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F22: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F39: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on AI12: 他に記載図書がある場合は図書名を記入してください。
Note on B37: 併用住宅の場合は、「該当なし」になります。
Note on O33: 別紙の一覧表（HPに掲載）や計算書又は当ファイルに掲載している別紙－更新対策用の書類を使用してください。

## 第四面住戸 【等級５】
設計内容説明書【共同住宅等－住戸評価用】 | [18 empty] | （第四面）
―住戸共通―
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設計内容説明欄 | [11 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  |  | 項目 | 項目 |  | 設 計 内 容 | [7 empty] | 記 載 図 書
空気環境 | ６－１ |  |  | 内装仕上 | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 |  | □ | 特定建材 | □ | その他の建材 | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| ホルムアル |  |  | 下地材等 | [10 empty] | □ | 建材表
| デヒド対策 |  | 内装 | 居室の | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [6 empty] | □ |  |  | □
| （内装及び天井裏等） |  | 等級 | 内装の | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  | □ | F☆☆☆ | □ | F☆☆
|  |  |  | 仕上げ材 | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  | （等級2） |  | （等級1）
|  |  | 天井裏 | 天井裏 | 措置方法 |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による
|  |  | 等 | 等の下 | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
|  |  | 等級 | 地材等 | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  | □ | F☆☆☆
[5 empty] | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  | （等級2）
光・視環境 | ７－１ |  | 設計 | 居室床面積に対する |  |  | 別紙計算書等による | [7 empty] | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
| 単純開口率 |  | 内容 | 開口部の割合 | [10 empty] | □ | 建具表
| ７－２ |  | 説明欄 | 方位別開口部の | [10 empty] | □ | 計算書 |  | □
| 方位別開口比 |  | と同様 | 面積合計の比 | [10 empty] | □
高齢者等への配慮 | ９－２ |  | 等級 5 | 共用廊下 | 床の段差 |  | □ | 経路上の段差なし | [6 empty] | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
| 高齢者等配 | [5 empty] | □ | 経路上の高低差なし | [6 empty] | □ | 矩計図
| 慮対策等級 | [6 empty] | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合） |  |  |  |  | □ |  |  | □
| （共用部分） |  |  |  | 歩行補助手摺 |  | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm）
| □ | 該当なし
[5 empty] | 開放廊下の |  | □ | 開放なし
| ※該当する等級 のシートを 使用する |  |  |  | 転落防止手摺 |  | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
[5 empty] | 幅員等 |  | □ | 有効幅員1,400mm以上
[7 empty] | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合
|  |  |  | 共用階段 | 勾 配 等 |  | □ | 勾配7/11以下、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm
[5 empty] | 蹴 込 み |  | □ | 蹴込20mm以下、かつ、蹴込板設置
[5 empty] | 形 式 等 |  | □ | 踊り場付き折れ階段又は直階段の形式、かつ、最上段の
食込み及び最下段の突出なし
[7 empty] | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
[7 empty] | □ | 段鼻の出なし（踏面先端と蹴込み板を60～90°の面でつなぐ等の措置）
[5 empty] | 昇降補助手摺 |  | □ | 階段手摺の両側設置（手摺高700mm～900mm）
[5 empty] | 外部開放階段の |  | □ | 開放なし
[5 empty] | 転落防止手摺 |  | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
[5 empty] | 基準法 |  | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
|  |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ利用 |  | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し
到達できる
|  |  |  | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ仕様 |  | □ | 出入口幅800mm以上
|  |  |  | 該当なし |  |  | □ | かご奥行寸法内法1,350mm以上
[5 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ |  | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1,500mm角以上
ﾎｰﾙの広さ
[5 empty] | 経路上の |  | □ | 経路上の段差なし
[5 empty] | 床段差等 |  | □ | 経路上の高低差なし
[8 empty] | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合）
Note on F13: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F9: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on O14: 別紙の計算書（HPに掲載）や当ファイルに掲載している別紙－更新対策用の書類を使用してください。

## 第四面住戸 【等級４】
設計内容説明書【共同住宅等－住戸評価用】 | [18 empty] | （第四面）
―住戸共通―
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設計内容説明欄 | [11 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  |  | 項目 | 項目 |  | 設 計 内 容 | [7 empty] | 記 載 図 書
空気環境 | ６－１ |  |  | 内装仕上 | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 |  | □ | 特定建材 | □ | その他の建材 | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| ホルムアル |  |  | 下地材等 | [10 empty] | □ | 建材表
| デヒド対策 |  | 内装 | 居室の | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [6 empty] | □ |  |  | □
| （内装及び天井裏等） |  | 等級 | 内装の | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  | □ | F☆☆☆ | □ | F☆☆
|  |  |  | 仕上げ材 | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  | （等級2） |  | （等級1）
|  |  | 天井裏 | 天井裏 | 措置方法 |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による
|  |  | 等 | 等の下 | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
|  |  | 等級 | 地材等 | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  | □ | F☆☆☆
[5 empty] | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  | （等級2）
光・視環境 | ７－１ |  | 設計 | 居室床面積に対する |  |  | 別紙計算書等による | [7 empty] | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
| 単純開口率 |  | 内容 | 開口部の割合 | [10 empty] | □ | 建具表
| ７－２ |  | 説明欄 | 方位別開口部の | [10 empty] | □ | 計算書 |  | □
| 方位別開口比 |  | と同様 | 面積合計の比 | [10 empty] | □
高齢者等への配慮 | ９－２ |  | 等級 4 | 共用廊下 | 床の段差 |  | □ | 経路上の段差なし | [6 empty] | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
| 高齢者等配 | [5 empty] | □ | 経路上の高低差なし | [6 empty] | □ | 矩計図
| 慮対策等級 | [6 empty] | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合） |  |  |  |  | □ |  |  | □
| （共用部分） |  |  |  | 歩行補助手摺 |  | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm）
| □ | 該当なし
[5 empty] | 開放廊下の |  | □ | 開放なし
| ※該当する等級 のシートを 使用する |  |  |  | 転落防止手摺 |  | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
[5 empty] | 基準法 |  | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合
|  |  |  | 共用階段 | 勾 配 等 |  | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm
[5 empty] | 蹴 込 み |  | □ | 蹴込30mm以下、かつ、蹴込板設置
[5 empty] | 形 式 等 |  | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし
[5 empty] | 昇降補助手摺 |  | □ | 階段手摺の片側設置（手摺高700mm～900mm）
[5 empty] | 外部開放階段の |  | □ | 開放なし
[5 empty] | 転落防止手摺 |  | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
[5 empty] | 基準法 |  | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
|  |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ利用 |  | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し
到達できる
|  |  |  | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ仕様 |  | □ | 出入口幅800mm以上
|  |  |  | 該当なし |  |  | □ | かご奥行寸法内法1,350mm以上
[5 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ |  | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1,500mm角以上
ﾎｰﾙの広さ
[5 empty] | 経路上の |  | □ | 経路上の段差なし
[5 empty] | 床段差等 |  | □ | 経路上の高低差なし
[8 empty] | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合）
Note on F9: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F13: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on O14: 別紙の計算書（HPに掲載）や当ファイルに掲載している別紙－更新対策用の書類を使用してください。

## 第四面住戸 【等級３】
設計内容説明書【共同住宅等－住戸評価用】 | [18 empty] | （第四面）
―住戸共通―
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設計内容説明欄 | [11 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  |  | 項目 | 項目 |  | 設 計 内 容 | [7 empty] | 記 載 図 書
空気環境 | ６－１ |  |  | 内装仕上 | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 |  | □ | 特定建材 | □ | その他の建材 | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| ホルムアル |  |  | 下地材等 | [10 empty] | □ | 建材表
| デヒド対策 |  | 内装 | 居室の | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [6 empty] | □ |  |  | □
| （内装及び天井裏等） |  | 等級 | 内装の | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  | □ | F☆☆☆ | □ | F☆☆
|  |  |  | 仕上げ材 | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  | （等級2） |  | （等級1）
|  |  | 天井裏 | 天井裏 | 措置方法 |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による
|  |  | 等 | 等の下 | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
|  |  | 等級 | 地材等 | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  | □ | F☆☆☆
[5 empty] | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  | （等級2）
光・視環境 | ７－１ |  | 設計 | 居室床面積に対する |  |  | 別紙計算書等による | [7 empty] | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
| 単純開口率 |  | 内容 | 開口部の割合 | [10 empty] | □ | 建具表
| ７－２ |  | 説明欄 | 方位別開口部の | [10 empty] | □ | 計算書 |  | □
| 方位別開口比 |  | と同様 | 面積合計の比 | [10 empty] | □
高齢者等への配慮 | ９－２ |  | 等級 3 | 共用廊下 | 床の段差 |  | □ | 経路上の段差なし | [6 empty] | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
| 高齢者等配 | [5 empty] | □ | 経路上の高低差なし | [6 empty] | □ | 矩計図
| 慮対策等級 | [6 empty] | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合） |  |  |  |  | □ |  |  | □
| （共用部分） |  |  |  | 歩行補助手摺 |  | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm）
| □ | 該当なし
[5 empty] | 開放廊下の |  | □ | 開放なし
| ※該当する等級 のシートを 使用する |  |  |  | 転落防止手摺 |  | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
[5 empty] | 基準法 |  | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合
|  |  |  | 共用階段 | 勾 配 等 |  | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm
[7 empty] | □ | エレベーター利用可能
[5 empty] | 蹴 込 み |  | □ | 蹴込30mm以下
[7 empty] | □ | エレベーター利用可能
[5 empty] | 形 式 等 |  | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし
[5 empty] | 昇降補助手摺 |  | □ | 階段手摺の片側設置（手摺高700mm～900mm）
[5 empty] | 外部開放階段の |  | □ | 開放なし
[5 empty] | 転落防止手摺 |  | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
[5 empty] | 基準法 |  | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
[5 empty] | 幅員 |  | □ | 有効幅員が900㎜以上
（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用できない場合）
|  |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ利用 |  | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し
到達できる
|  |  |  | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ仕様 |  | □ | 出入口幅800mm以上
|  |  |  | 該当なし | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ |  | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1,500mm角以上
ﾎｰﾙの広さ
[5 empty] | 経路上の |  | □ | 経路上の段差なし
[5 empty] | 床段差等 |  | □ | 経路上の高低差なし
[8 empty] | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合）
Note on F9: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F13: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on O14: 別紙の計算書（HPに掲載）や当ファイルに掲載している別紙－更新対策用の書類を使用してください。

## 第四面住戸 【等級２】
設計内容説明書【共同住宅等－住戸評価用】 | [18 empty] | （第四面）
―住戸共通―
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設計内容説明欄 | [11 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  |  | 項目 | 項目 |  | 設 計 内 容 | [7 empty] | 記 載 図 書
空気環境 | ６－１ |  |  | 内装仕上 | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 |  | □ | 特定建材 | □ | その他の建材 | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| ホルムアル |  |  | 下地材等 | [10 empty] | □ | 建材表
| デヒド対策 |  | 内装 | 居室の | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [6 empty] | □ |  |  | □
| （内装及び天井裏等） |  | 等級 | 内装の | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  | □ | F☆☆☆ | □ | F☆☆
|  |  |  | 仕上げ材 | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  | （等級2） |  | （等級1）
|  |  | 天井裏 | 天井裏 | 措置方法 |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による
|  |  | 等 | 等の下 | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
|  |  | 等級 | 地材等 | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  | □ | F☆☆☆
[5 empty] | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  | （等級2）
光・視環境 | ７－１ |  | 設計 | 居室床面積に対する |  |  | 別紙計算書等による | [7 empty] | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
| 単純開口率 |  | 内容 | 開口部の割合 | [10 empty] | □ | 建具表
| ７－２ |  | 説明欄 | 方位別開口部の | [10 empty] | □ | 計算書 |  | □
| 方位別開口比 |  | と同様 | 面積合計の比 | [10 empty] | □
高齢者等への配慮 | ９－２ |  | 等級 2 | 共用廊下 | 床の段差 |  | □ | 経路上の段差なし | [6 empty] | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
| 高齢者等配 | [5 empty] | □ | 経路上の高低差なし | [6 empty] | □ | 矩計図
| 慮対策等級 | [6 empty] | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合） |  |  |  |  | □ |  |  | □
| （共用部分） |  |  |  | 歩行補助手摺 |  | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm）
| □ | 該当なし
[5 empty] | 開放廊下の |  | □ | 開放なし
| ※該当する等級 のシートを 使用する |  |  |  | 転落防止手摺 |  | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
[5 empty] | 基準法 |  | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合
|  |  |  | 共用階段 | 勾 配 等 |  | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm
[7 empty] | □ | エレベーター利用可能
[5 empty] | 蹴 込 み |  | □ | 蹴込30mm以下
[7 empty] | □ | エレベーター利用可能
[5 empty] | 形 式 等 |  | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし
[5 empty] | 昇降補助手摺 |  | □ | 階段手摺の片側設置（手摺高700mm～900mm）
[5 empty] | 外部開放階段の |  | □ | 開放なし
[5 empty] | 転落防止手摺 |  | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
[5 empty] | 基準法 |  | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
Note on F9: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F13: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on O14: 別紙の計算書（HPに掲載）や当ファイルに掲載している別紙－更新対策用の書類を使用してください。

## 第四面住戸 【等級１】
設計内容説明書【共同住宅等－住戸評価用】 | [17 empty] | （第四面）
―住戸共通―
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設計内容説明欄 | [10 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  |  | 項目 | 項目 |  | 設 計 内 容 | [6 empty] | 記 載 図 書
空気環境 | ６－１ |  |  | 内装仕上 | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 | □ | 特定建材 | □ | その他の建材 | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| ホルムアル |  |  | 下地材等 | [9 empty] | □ | 建材表
| デヒド対策 |  | 内装 | 居室の | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [5 empty] | □ |  |  | □
| （内装及び天井裏等） |  | 等級 | 内装の | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ | □ | F☆☆☆ | □ | F☆☆
|  |  |  | 仕上げ材 | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  | （等級2） |  | （等級1）
|  |  | 天井裏 | 天井裏 | 措置方法 |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による
|  |  | 等 | 等の下 | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
|  |  | 等級 | 地材等 | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ | □ | F☆☆☆
[5 empty] | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  | （等級2）
光・視環境 | ７－１ |  | 設計 | 居室床面積に対する |  |  | 別紙計算書等による | [6 empty] | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
| 単純開口率 |  | 内容 | 開口部の割合 | [9 empty] | □ | 建具表
| ７－２ |  | 説明欄 | 方位別開口部の | [9 empty] | □ | 計算書 |  | □
| 方位別開口比 |  | と同様 | 面積合計の比 | [9 empty] | □
高齢者等への配慮 | ９－２ |  | 等級 １ | 共用廊下 | 基準法 |  | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合 | [5 empty] | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
| 高齢者等配 | [12 empty] | □ | 矩計図
| 慮対策等級 | [12 empty] | □ |  |  | □
（共用部分）
| □ | 該当なし
|  |  |  | 共用階段 | 基準法 |  | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
※該当する等級 のシートを 使用する
Note on F9: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F13: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on O14: 別紙の計算書（HPに掲載）や当ファイルに掲載している別紙－更新対策用の書類を使用してください。

## 第五面 住戸
設計内容説明書【共同住宅等－住戸評価用】 | [28 empty] | （第五面）
住戸タイプ名
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [21 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  |  | 項目 | 項目 |  | 設 計 内 容 | [17 empty] | 記 載 図 書
火災時の安全 | ２－２ |  | 等級 | 感知警報 | 感知警報装 |  | ・ | 種類 |  | □ | 共同住宅用自動火災報知設備又は同等品 | [13 empty] | □ | 仕様書 | 評価員 記入欄
| 感知警報装 |  |  | 装置 | 置の種類等 |  |  |  |  | □ | 住戸用自動火災報知設備＋共同住宅用非常警報設備 | [13 empty] | □ | 平面図
| 置設置等級 | [9 empty] | （ | □ | 自動鳴動とする ） | [11 empty] | □ | 設備図 |  | □
| (他住戸等火災時) | [8 empty] | □ | 共同住宅用非常警報設備 | [13 empty] | □
[7 empty] | ・ | 設置場所
| □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 当該階 |  |  | □ | 直下の階 |  |  | □ | その他
| ２－３ |  | 設計 | 排煙形式 |  |  | □ | 開放型廊下 |  |  |  |  | □ | 自然排煙（令第126条の3第1項各号） | [10 empty] | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 避難安全対策 |  | 内容 |  |  |  | □ | 機械排煙（一般） |  |  |  |  | □ | 機械排煙（加圧式） |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 平面図
| （他住戸等火災時 |  | 説明欄 | 平面形状 |  |  | □ | 通常の歩行経路による２以上の方向への避難可 | [16 empty] | □
| ･共用廊下） |  | と同様 |  |  |  | □ | 直通階段との間に他の住戸等なし | [19 empty] | □
[7 empty] | □ | その他 | [15 empty] | 注：「その他」の場合のみ耐火等級についても評価
| □ | 該当なし | 等級 | 耐火等級 | 防火設備の仕様等（耐火性能が最も低いもの) |  | □ | 令第112条第1項に規定する特定防火設備（60分以上） | [16 empty] | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
|  |  |  | （避難経路の隔壁の開口部） |  |  | □ | 建築基準法第2条第9号の2ロの防火設備（20分以上） | [16 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | その他 | [16 empty] | □ |  |  | □
| ２－４ |  | 設計 | 脱出対策 | 避難器具 |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [16 empty] | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 脱出対策 |  | 内容 |  | の種類 |  | □ | 隣戸に通ずるバルコニー | [16 empty] | □ | 平面図
| （火災時） |  | 説明欄 | （避難階に存する住戸以外） |  |  | □ | 避難器具 |  |  | （ | □ | 避難ロープ |  |  |  | □ | 避難はしご |  |  | □ | 滑り台 |  |  | □ |  |  | □
|  |  | と同様 | [8 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  | □ | 避難橋 |  |  | □ | 滑り棒
| □ | 該当なし | [9 empty] | □ | 緩降機 |  |  |  | □ | 救助袋 |  | ）
[7 empty] | □ | その他 |  | （ | [13 empty] | )
| ２－７ |  | 等級 | 界壁 | 界壁の構造等 |  | □ | 界壁の耐火性能 | [16 empty] | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 耐火等級 |  |  | 及び |  |  |  |  | 耐火時間（ |  |  | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 20分以上 | [6 empty] | □ | 平面図
| （界壁及び界床） |  |  | 下界界床 | [7 empty] | □ | 45分以上 |  |  |  | □ | その他 |  | ） |  |  |  |  | □ | 矩計図 |  | □
|  |  |  | （耐火性能が最も低いもの） | 界床の構造等 |  | □ | 界床の耐火性能 | [16 empty] | □ | 認定書
| □ | 該当なし | [6 empty] | 耐火時間（ |  |  | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 20分以上 | [6 empty] | □
[12 empty] | □ | 45分以上 |  |  |  | □ | その他 |  | ）
| ６－２ |  | 設計 | 換気対策 | 種類 |  | ・ | □ | 機械換気設備 |  |  |  | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ） | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
| 換気対策 |  | 内容 | [21 empty] | □
|  |  | 説明欄 | 局所換気 | 便所 |  | ・ | 機械換気設備 |  |  |  | （ | □ | 有 | （※ |  |  |  |  | ） | □ | 無 | ） |  | □ | 平面図 |  | □
|  |  | と同様 | 対策 | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓 |  |  |  | （ | □ | 有 | （※ |  |  |  |  | ） | □ | 無 | ） |  | □
[5 empty] | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備 |  |  |  | （ | □ | 有 | （※ |  |  |  |  | ） | □ | 無 | ）
|  |  |  | ※換気対策が違う場合は記載する | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓 |  |  |  | （ | □ | 有 | （※ |  |  |  |  | ） | □ | 無 | ）
[5 empty] | 台所 |  | ・ | 機械換気設備 |  |  |  | （ | □ | 有 | （※ |  |  |  |  | ） | □ | 無 | ）
[5 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓 |  |  |  | （ | □ | 有 | （※ |  |  |  |  | ） | □ | 無 | ）
Note on F8: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F19: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F28: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## 第六面 住戸【等級５】
設計内容説明書【共同住宅等－住戸評価用】 | [14 empty] | （第六面）
住戸タイプ名
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [7 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  | 項目 |  | 項目 | 設 計 内 容 |  |  |  |  | 記 載 図 書
高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 5 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 玄関・便所・浴室・食事室・脱衣室・洗面所 |  |  |  | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 高齢者等配 |  | 配置等 |  | 同一階に | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置 |  |  |  | □ | 平面図
| 慮対策等級 |  |  |  | ある部屋 | （ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上） |  |  |  |  | □ |  |  | □
| （専用部分） |  | 段差 |  | 日常生活 | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造
[5 empty] | 空間内 | □ | 適用除外の段差有り
| ※該当する等級のシートを使用する | [5 empty] | （玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、タタミコーナー等、
バルコニー出入口）
[5 empty] | 日常生活空間外 | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
|  |  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 階段の勾配等の基準に適合 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  | □ | 階段無 | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[6 empty] | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 滑り防止 | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
[5 empty] | 段鼻 | □ | 段鼻の出 なし
[5 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
[5 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー | （転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合））
[5 empty] | の設置 | □ | 窓（２階以上） | （転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合））
[6 empty] | □ | 廊下及び階段 | （転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合））
[5 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  |  | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員850㎜以上（柱等の箇所800㎜以上）
|  |  | 幅員 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員800㎜以上
|  |  | （日常生活 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員800㎜以上
|  |  | 空間内） |  |  | □ | その他の出入口800㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
|  |  | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
|  |  | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法1,300㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
|  |  | 室 |  |  | □ | 短辺内法が背壁から便器先端の寸法＋500㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
|  |  | （日常生活 |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
|  |  | 空間内） |  | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上

## 第六面 住戸【等級４】
設計内容説明書【共同住宅等－住戸評価用】 | [15 empty] | （第六面）
住戸タイプ名
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [8 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  | 項目 |  | 項目 | 設 計 内 容 | [5 empty] | 記 載 図 書
高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 4 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所・浴室 |  |  |  |  | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 高齢者等配 |  | 配置等 |  | 同一階に | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置 |  |  |  |  | □ | 平面図
| 慮対策等級 |  |  |  | ある部屋 |  | （ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上） |  |  |  |  | □ |  |  | □
| （専用部分） |  | 段差 |  | 日常生活 | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造
[5 empty] | 空間内 | □ | 適用除外の段差有り
（玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、タタミコーナー等、
| ※該当する等級 のシートを 使用する | [5 empty] | 浴室の出入口、バルコニー出入口）
[5 empty] | 日常生活空間外 | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
|  |  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 階段の勾配等の基準に適合 |  |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  | □ | 階段無 | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[6 empty] | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
[5 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー |  | （転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合））
[5 empty] | の設置 | □ | 窓（２階以上） |  | （転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合））
[6 empty] | □ | 廊下及び階段 |  | （転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合））
[5 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  |  | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
|  |  | 幅員 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
|  |  | （日常生活 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員650㎜以上
|  |  | 空間内） |  |  | □ | その他の出入口750㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
|  |  | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
|  |  | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法1,100㎜以上 かつ 長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を含む）
|  |  | 室 |  |  | □ | 便器の前方及び側方に500㎜以上
|  |  | （日常生活 |  |  |  |  | （ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む）
|  |  | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
[5 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上

## 第六面 住戸【等級３】
設計内容説明書【共同住宅等－住戸評価用】 | [16 empty] | （第六面）
住戸タイプ名
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [9 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  | 項目 |  | 項目 | 設 計 内 容 | [6 empty] | 記 載 図 書
高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 3 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所 | [5 empty] | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 高齢者等配 |  | 配置等 |  | 同一階に | [7 empty] | □ | 平面図
| 慮対策等級 |  |  |  | ある部屋 | [7 empty] | □ |  |  | □
| （専用部分） |  | 段差 |  | 日常生活 | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造
[5 empty] | 空間内 | □ | 適用除外の段差有り
（玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、タタミコーナー等、
| ※該当する等級 のシートを 使用する | [5 empty] | 浴室の出入口、バルコニー出入口）
[5 empty] | 日常生活空間外 | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
|  |  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 階段の勾配等の基準に適合 |  |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  | □ | 階段無 | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下 |  |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれの基準に
[7 empty] | 適合する手摺が設置されている |  |  |  |  | ※設置準備含む
[5 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー |  | （転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合））
[5 empty] | の設置 | □ | 窓（２階以上） |  | （転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合））
[6 empty] | □ | 廊下及び階段 |  | （転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合））
[5 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  |  | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
|  |  | 幅員 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
|  |  | （日常生活 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員600㎜以上
|  |  | 空間内） |  |  | □ | その他の出入口750㎜以上（軽微な改造を含む）
|  |  | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,200㎜以上 かつ 内法面積1.8㎡以上
|  |  | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 | □ | 長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を含む）
|  |  | 室 |  |  | □ | 便器の前方及び側方に500㎜以上
|  |  | （日常生活 |  |  |  |  | （ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む）
|  |  | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
[5 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積 9㎡以上

## 第六面 住戸【等級２】
設計内容説明書【共同住宅等－住戸評価用】 | [15 empty] | （第六面）
住戸タイプ名
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [8 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  | 項目 |  | 項目 | 設 計 内 容 | [5 empty] | 記 載 図 書
高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 2 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所 |  |  |  |  | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 高齢者等配 |  | 配置等 |  | 同一階に | [6 empty] | □ | 平面図
| 慮対策等級 |  |  |  | ある部屋 | [6 empty] | □ |  |  | □
| （専用部分） |  | 段差 |  | 日常生活 | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造
[5 empty] | 空間内 | □ | 適用除外の段差有り
（玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、タタミコーナー等、
| ※該当する等級 のシートを 使用する | [5 empty] | 浴室の出入口、バルコニー出入口）
[5 empty] | 日常生活空間外 | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
|  |  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 階段の勾配等の基準に適合 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  | □ | 階段無 | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれの基準に
[7 empty] | 適合する手摺が設置されている |  |  |  | ※設置準備含む
[5 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー | （転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合））
[5 empty] | の設置 | □ | 窓（２階以上） | （転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合））
[6 empty] | □ | 廊下及び階段 | （転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合））
[5 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合

## 第六面 住戸【等級１】
設計内容説明書【共同住宅等－住戸評価用】 | [11 empty] | （第六面）
住戸タイプ名
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 |  |  |  |  | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  | 項目 |  | 項目 | 設 計 内 容 |  | 記 載 図 書
高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 1 | 階段 |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合 | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 高齢者等配 |  | □ | 階段無 |  |  |  | □ | 平面図
| 慮対策等級 | [6 empty] | □ |  |  | □
| （専用部分） |  | 手摺 |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
（バルコニー）
| ※該当する等級 のシートを 使用する |  | □ | 該当なし

## 第七面 住戸
設計内容説明書【共同住宅等－住戸評価用】 | [17 empty] | （第七面）
住戸タイプ名
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [9 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設 計 内 容 | [5 empty] | 記 載 図 書
防犯 | １０－１ |  | 設計 | □ | 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ） | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
| 開口部の |  | 内容 | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [5 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 立面図
| 侵入防止対策 |  | 説明欄 | [6 empty] | □ | 該当する開口部無し |  |  | □ | 建具表 |  | □
|  |  | と同様 |  |  |  |  | ・ | 区分b | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ） | □
| □ | 建物出入口の存する階の住戸 | [7 empty] | □ | その他
[10 empty] | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分ｃ | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[10 empty] | □ | その他
|  | *1 |  |  |  |  | *2 *3 *4 *5 |  |  | □ | 該当する開口部無し
|  |  |  | □ | 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
| □ | 建物出入口の存する階以外の住戸 |  | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [5 empty] | □ | その他
[10 empty] | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分b(ⅰ) | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[10 empty] | □ | その他
|  | *1 | [7 empty] | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分b(ⅱ) | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[10 empty] | □ | その他
[10 empty] | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[10 empty] | □ | その他
[7 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  | □ | 該当する開口部無し
|  |  |  | □ | 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
|  |  |  | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [5 empty] | □ | その他
[10 empty] | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分b(ⅰ) | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[10 empty] | □ | その他
[10 empty] | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分b(ⅱ) | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[10 empty] | □ | その他
[10 empty] | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[10 empty] | □ | その他
[7 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  | □ | 該当する開口部無し
|  |  |  | □ | 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
|  |  |  | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [5 empty] | □ | その他
[10 empty] | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分b(ⅰ) | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[10 empty] | □ | その他
[10 empty] | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分b(ⅱ) | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[10 empty] | □ | その他
[10 empty] | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[10 empty] | □ | その他
[7 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  | □ | 該当する開口部無し
|  |  |  | □ | 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
|  |  |  | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [5 empty] | □ | その他
[10 empty] | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分b(ⅰ) | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[10 empty] | □ | その他
[10 empty] | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分b(ⅱ) | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[10 empty] | □ | その他
[10 empty] | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[10 empty] | □ | その他
[7 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  | □ | 該当する開口部無し
*1 メゾネットの場合、「建物出入口の存する階」については『建物出入口の存する階の住戸』欄に記入し、それ以外の階については、『建物出入口の存する階 以外の住戸』欄に記入する。
*2 『侵入防止上有効な措置』とは,侵入可能な規模の開口部のうち、すべての開口部が「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である」場合を示す。 ただし、上記の中でシャッター、雨戸等による対策のみによって侵入防止対策が講じられている開口部を含む場合は『雨戸等による対策』にもチェックする。
*3 『その他』とは侵入可能な規模の開口部のうち、一つでも「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部に該当しないものがある」場合を示す。
*4 『該当する開口部無し』とは、グループ内のすべての開口部が「侵入可能な規模の開口部」に該当しない場合を示す。
*5 「侵入可能な規模の開口部」とは、住戸の内部に通じる開口部のうち、次のａからｃまでに掲げる大きさの断面のブロックのいずれかが通過可能な開口部をいう。
ａ：長辺が400ｍｍ、短辺が250ｍｍの長方形 ｂ：長径が400ｍｍ、短径が300ｍｍの楕円 ｃ：直径が350ｍｍの円

## 別紙 更新対策用
設計内容説明書【別紙－更新対策用】
住戸タイプ名
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  | 項目 | 項目 |  |  | 設 計 内 容 | [12 empty] | 記 載 図 書
維持管理・更新 | ４－４ | 設計 | 構造躯体 | 躯体天井高 |  |  | 躯体天井高（ | [5 empty] | ㎜以上） | [6 empty] | □ | 矩計図 | 評価員 記入欄
| 更新対策 | 内容 |  | □ | メゾネット |  | □ | 異なる躯体天井高が存在する場合 | [11 empty] | □ | 計算書
| (住戸専用部） | 説明欄 |  |  | の場合 |  |  | ・最も低い部分の高さ（ | [7 empty] | ㎜以上） |  |  |  | □ | 躯体天井高 |  | □
|  | と同様 |  |  |  | 階 |  | ・最も低い部位（ |  |  | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  | □ | その他 | ） |  | 一覧表
|  |  |  | 住宅専用部の |  |  | 構造躯体の壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるもの | [12 empty] | □
|  |  |  | 構造躯体の |  |  | □ | 有り（ | □ | 壁 | □ | 柱 | ）
|  |  |  | 壁又は柱 |  |  | □ | 無し
住戸タイプ名
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  | 項目 | 項目 |  |  | 設 計 内 容 | [12 empty] | 記 載 図 書
維持管理・更新 | ４－４ | 設計 | 構造躯体 | 躯体天井高 |  |  | 躯体天井高（ | [5 empty] | ㎜以上） | [6 empty] | □ | 矩計図 | 評価員 記入欄
| 更新対策 | 内容 |  | □ | メゾネット |  | □ | 異なる躯体天井高が存在する場合 | [11 empty] | □ | 計算書
| (住戸専用部） | 説明欄 |  |  | の場合 |  |  | ・最も低い部分の高さ（ | [7 empty] | ㎜以上） |  |  |  | □ | 躯体天井高 |  | □
|  | と同様 |  |  |  | 階 |  | ・最も低い部位（ |  |  | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  | □ | その他 | ） |  | 一覧表
|  |  |  | 住宅専用部の |  |  | 構造躯体の壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるもの | [12 empty] | □
|  |  |  | 構造躯体の |  |  | □ | 有り（ | □ | 壁 | □ | 柱 | ）
|  |  |  | 壁又は柱 |  |  | □ | 無し
住戸タイプ名
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  | 項目 | 項目 |  |  | 設 計 内 容 | [12 empty] | 記 載 図 書
維持管理・更新 | ４－４ | 設計 | 構造躯体 | 躯体天井高 |  |  | 躯体天井高（ | [5 empty] | ㎜以上） | [6 empty] | □ | 矩計図 | 評価員 記入欄
| 更新対策 | 内容 |  | □ | メゾネット |  | □ | 異なる躯体天井高が存在する場合 | [11 empty] | □ | 計算書
| (住戸専用部） | 説明欄 |  |  | の場合 |  |  | ・最も低い部分の高さ（ | [7 empty] | ㎜以上） |  |  |  | □ | 躯体天井高 |  | □
|  | と同様 |  |  |  | 階 |  | ・最も低い部位（ |  |  | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  | □ | その他 | ） |  | 一覧表
|  |  |  | 住宅専用部の |  |  | 構造躯体の壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるもの | [12 empty] | □
|  |  |  | 構造躯体の |  |  | □ | 有り（ | □ | 壁 | □ | 柱 | ）
|  |  |  | 壁又は柱 |  |  | □ | 無し
住戸タイプ名
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  | 項目 | 項目 |  |  | 設 計 内 容 | [12 empty] | 記 載 図 書
維持管理・更新 | ４－４ | 設計 | 構造躯体 | 躯体天井高 |  |  | 躯体天井高（ | [5 empty] | ㎜以上） | [6 empty] | □ | 矩計図 | 評価員 記入欄
| 更新対策 | 内容 |  | □ | メゾネット |  | □ | 異なる躯体天井高が存在する場合 | [11 empty] | □ | 計算書
| (住戸専用部） | 説明欄 |  |  | の場合 |  |  | ・最も低い部分の高さ（ | [7 empty] | ㎜以上） |  |  |  | □ | 躯体天井高 |  | □
|  | と同様 |  |  |  | 階 |  | ・最も低い部位（ |  |  | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  | □ | その他 | ） |  | 一覧表
|  |  |  | 住宅専用部の |  |  | 構造躯体の壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるもの | [12 empty] | □
|  |  |  | 構造躯体の |  |  | □ | 有り（ | □ | 壁 | □ | 柱 | ）
|  |  |  | 壁又は柱 |  |  | □ | 無し
Note on K7: メゾネット住宅の場合は、下欄の躯体天井高も併せてご活用ください。
Note on K21: メゾネット住宅の場合は、下欄の躯体天井高も併せてご活用ください。
Note on K35: メゾネット住宅の場合は、下欄の躯体天井高も併せてご活用ください。

## 別紙 光・視用
設計内容説明書【別紙－光・視用】
住戸タイプ名
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [12 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 | [9 empty] | 記 載 図 書
光・視環境 | ７－１ | 設計 | 居室床面積に対する |  | ・単純開口率 | [9 empty] | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
| 単純開口率 | 内容 | 開口部の割合 | [6 empty] | （ |  | ％ | 以上 | ） | □ | 建具表
| ７－２ | 説明欄 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  | ％ | 以上 | ） | 東面（ | ％ | 以上 | ） | □ | 計算書 |  | □
| 方位別開口比 | と同様 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  | ％ | 以上 | ） | 西面（ | ％ | 以上 | ） | □
[6 empty] | 真上（ | 0 | ％ |  | ）
住戸タイプ名
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [12 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 | [9 empty] | 記 載 図 書
光・視環境 | ７－１ | 設計 | 居室床面積に対する |  | ・単純開口率 | [9 empty] | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
| 単純開口率 | 内容 | 開口部の割合 | [6 empty] | （ |  | ％ | 以上 | ） | □ | 建具表
| ７－２ | 説明欄 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  | ％ | 以上 | ） | 東面（ | ％ | 以上 | ） | □ | 計算書 |  | □
| 方位別開口比 | と同様 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  | ％ | 以上 | ） | 西面（ | ％ | 以上 | ） | □
[6 empty] | 真上（ | 0 | ％ |  | ）
住戸タイプ名
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [12 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 | [9 empty] | 記 載 図 書
光・視環境 | ７－１ | 設計 | 居室床面積に対する |  | ・単純開口率 | [9 empty] | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
| 単純開口率 | 内容 | 開口部の割合 | [6 empty] | （ |  | ％ | 以上 | ） | □ | 建具表
| ７－２ | 説明欄 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  | ％ | 以上 | ） | 東面（ | ％ | 以上 | ） | □ | 計算書 |  | □
| 方位別開口比 | と同様 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  | ％ | 以上 | ） | 西面（ | ％ | 以上 | ） | □
[6 empty] | 真上（ | 0 | ％ |  | ）
住戸タイプ名
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [12 empty] | 設計内容 確 認 欄
| 事項 |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 | [9 empty] | 記 載 図 書
光・視環境 | ７－１ | 設計 | 居室床面積に対する |  | ・単純開口率 | [9 empty] | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
| 単純開口率 | 内容 | 開口部の割合 | [6 empty] | （ |  | ％ | 以上 | ） | □ | 建具表
| ７－２ | 説明欄 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  | ％ | 以上 | ） | 東面（ | ％ | 以上 | ） | □ | 計算書 |  | □
| 方位別開口比 | と同様 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  | ％ | 以上 | ） | 西面（ | ％ | 以上 | ） | □
[6 empty] | 真上（ | 0 | ％ |  | ）